Poręba,   23.07.2019 r.

Nr NiMK.7021.0017.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30000 euro, zgodnie 
z art. 4 ust. 8 ustawy z dna 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
oraz 
na podstawie

Zarządzenia Nr 267/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Poręba

na  „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych wraz z demontażem i utylizacją starych okien.”

- ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Poręba

ul. Dworcowa 1

42-480 Poręba

REGON: 276258894,

NIP: 649 230 16 37

tel. 32 6771355

fax. 32 677 17 46

www.umporeba.pl

http://bip.umporeba.finn.pl/

e-mail: sekretariat@umporeba.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych wraz z demontażem i utylizacją starych okien.”

- Usunięcie i utylizacja starej stolarki okiennej,

- Zakup/wykonanie oraz montaż nowych okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi

a). Parametry techniczne okien:

- typ: PCV

- kolor: biały

- typ profili: podstawowy

- typ okien: rozwieralno – uchylne

- z nawiewnikamikami o przepływie nominalnym do 30 m3h

- współczynnik przenikania ciepła max 1,1 W/m2 K (dla całego okna)

b). Wymiary okien (dane mogą ulec korekcie po dokonaniu szczegółowego obmiaru przez wykonawcę) – Załącznik nr 1

- Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich i malarskich.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Wymagania dotyczące terminu wykonania: do 18.10.2018 r

- PROCEDURA

- Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 267/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 9 grudnia 2015 roku.

- Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Musi ona zawierać wszelkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w przedmiocie zamówienia oraz we wzorze umowy. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia.

Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wynikającą z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa). Zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Miasta Poręba.

- DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY.

- Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki o których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnej.

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Miasta Poręba,

ul. Dworcowa 1,

42-480 Poręba
Oferta na „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych wraz z demontażem i utylizacją starych okien.” 
Nie otwierać przed 2.08.2019r. godz. 12.00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Pok. Nr 1 Sekretariat

W nieprzekraczalnym terminie 2.08.2019r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- WYMAGANY TERMIN GWARANCJI I REKOJMI.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi: 5 lat.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

- Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik 
Nr 2.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:  Kamil Kowalik

ZAŁĄCZNIKI:

- Wymiary okien

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Klauzula informacyjna